Global Wind Energy Council, Мировой ветроэнергетический совет, прогнозирует, что в 2013 г. суммарная мировая мощность ветроустановок достигнет 332 ГВт. При существующих темпах роста в 2020 г мощность ветряков может достичь 2000 ГВт. Процесс роста ветроэнергетики возглавит Китай.

В 2009 г. в Европе 40% введенных энергомощностей пришлось на ветряки. Ежегодные темпы роста мощности ветростанций составляют в среднем 30%.

С точки зрения интеграции ветровой энергетики, технологических проблем для интеграции больших объемов электроэнергии ветропарков нет. Например, в ночь с 6 на 7 ноября 2009 года ветровая энергетика без ущерба для сети обеспечила 53% всего электропотребления в Испании (11 546 МВт).

Крупная электроэнергетика на основе ВИЭ перестала быть новостью давно. Первые экспериментальные солнечные термальные электростанции на десятки мегаватт были построены в Калифорнии на рубеже 80-90 гг прошлого столетия. С 2000 г. активно строятся ветростанции мощностью десятки и сотни мегаватт.

В Калифорнии недавно заявлено о начале проекта строительства крупнейшей в мире ветростанции на 1550 МВт.

Основные последствия разработки и внедрения указанных технологий с точки зрения энергетики, экономики и социума, а также необходимые действия в России для развития указанных технологий.

Пример. Благодаря росту ВИЭ в Испании в 2009 году было снижено потребление газа на 10,5% по сравнению с 2008 годом, а угольные ТЭС находились в работе меньше чем в простое. Доля электроэнергии произведенной на ВИЭ составляет 26%, из них за счет ветровой энергии - 14%. Для сравнения, доля атомной электроэнергии - 19%.

На мировой рынок ветряков классических аэродинамических схем российская промышленность выйти уже не сможет. Но для Росси актуальна ниша ветроустановок с нестандартными схемами, особенно для низких скоростей ветра.

### 3.2.2. Солнечные батареи (фотовольтаика)

Энергия, потребляемая человечеством, составляет 0,01% от энергии солнечной радиации, достигающей поверхности Земли.

Динамика ключевых технико-экономических и экологических характеристик фотовольтаики

|  | 2007 | 2015 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД (максимальный), эл, | 42% | 46% | 49% | 54% | 60% | 65% |
| Капитальные затраты, долл. США/кВт | 3746 | 2610 | 1776 | 1027 | 785 | 761 |
| Установленная мощность ГВт | 6 | 98 | 335 | 1036 | 1915 | 2968 |
| Эксплуатационные расходы долл. США/кВт/год | 66 | 38 | 16 | 13 | 11 | 10 |

По оценкам МЭА, динамика показателей для ФВ и других видов ВИЭ в электроэнергетике выглядит следующим образом (в разделе стоимость электроэнергии имеется в виду не кВт-час, а МВт-час)

В 2010 году цены на солнечные панели снизились до $1200 за киловатт. В случае успеха создания фотоэлементов на основе графена возможно снижение цен солнечных панелей к 2050 г. до $200 за киловатт и солнечных электростанций до $500 за киловатт.

Ниже приведены оценки МЭА динамики стоимости электроэнергии ФВ по сравнению с динамикой стоимости традиционных источников. Верхняя и нижняя границы стоимости для фотоэлементов отражают метеорологические условия Германии и Южной Европы соответственно. Рост стоимости для традиционной электроэнергетики принят равным 2% в год. Внешние издержки не учитываются, их учет может привести к более раннему выходу ФВ систем на безубыточность. Оценки допускают, что ФВ-технология сможет стать конкурентоспособной со станциями пиковой нагрузки в течение 20 лет, а с базовыми электростанциями – в течение 40 лет, в зависимости от метеорологических условий в месте расположения.

http://aenergy.ru/1199

Renewables24/7 INFRASTRUCTURE NEEDED TO SAVE THE CLIMATE, EREC Greenpeace, 2009.

Например, ветроустановки с вертикальной осью по схеме ротора Дарье http://www.src-vertical.com/

Данные DLR для стран ОЭСР

С учетом стоимости парниковых выбросов только на стадии генерации, исходя из стоимости парниковых выбросов 20 долл. США за 1 т. СО2 экв. в 2020 г., 30 долл. США за 1 т. СО2 экв. в 2030 г., 40 долл. США за 1 т. СО2 экв. в 2040 г., 50 долл. США за 1 т. СО2 экв. в 2050 г.

Перспективы энергетических технологий 2006. МЭА, перевод WWF.

http://www.ecobusinesslinks.com/solar_panels.htm

Перспективы энергетических технологий 2006. МЭА, перевод WWF.

Коэффициент обучения для фотовольтаики в течение последних  35 лет составляет 0,8. То есть удвоение объема производства приводит к снижению стоимости на 20%.

Динамика коэффициента полезного действия солнечных батарей за последние 25 лет показана на рисунке?. Максимальный КПД солнечных батарей в 2009 г. достиг 43% при теоретическом пределе 93%. Сейчас наиболее распространены солнечные элементы из поликристаллического кремния с КПД около 16%.