позволит маневрировать мощностью. Основные последствия разработки и внедрения указанных технологий с точки зрения энергетики, экономики и социума, а также необходимые действия в России для развития указанных технологий

Повсеместная доступность солнечной энергии в беднейших тропических странах приведет к быстрой их модернизации.

Рост спроса на кремний и проблемы на рынке кремния дает возможности России выйти в 2010-х годах на мировой кремниевый рынок.

### 3.2.3. Термальная солнечная электроэнергетика

Динамика ключевых технико-экономических и экологических характеристик концентрированных термальных солнечных электростанций (CSP)

|  | 2007 | 2015 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД эл., % |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, долл. США/кВт | 7250 | 5576 | 5044 | 4263 | 4200 | 4160 |
| Установленная мощность ГВт | 1 | 25 | 105 | 324 | 647 | 1002 |
| Эксплуатационные расходы долл. США/кВт/год | 300 | 250 | 210 | 180 | 160 | 155 |

Во многом успех CSP зависит от успешности создания систем аккумулирования тепла. Современные системы аккумулирования позволяют выдавать нагрузку в течение нескольких часов в отсутствие солнца. Поэтому средний КИУМ солнечных термальных электростанций сейчас составляет 0,39 против 0,22 у фотоэлектрических. Ниже дан прогноз развития технологии в части аккумулирования энергии (отражает уровень КИУМ).

Капитальные затраты на строительство и эксплуатацию солнечных термальных электростанций очень велики, а темпы совершенствования технологии (коэффициент обучения) ниже, чем для фотовольтаики. Однако использование солнечного тепла для накопления химической энергии (см. раздел 3.3.) может помочь в создании высокоэффективных электростанций на основе освоенных технологий газовой и ядерной энергетики.

Еще одной технологией прямого преобразования солнечной энергии в электрическую является создание термоэмиссионных источников энергии. Нагретый солнечными лучами катод испускает электроны, создавая тем самым электрический ток. Бурный прогресс в создании новых материалов для катодов может привести к созданию полупромышленных образцов уже к 2015 г.

Вероятные масштабы их использования в энергосистемах (с учетом экологических, технологических и экономических ограничений).

В Европе установленная мощность новых или строящихся CSP составляет 750 МВт. До 2012 года предполагается доведение установленной мощности CSP до 2 ГВт. По некоторым данным, только Испания может ввести к 2017 году 10 ГВт мощностей. В США проектируются CSP мощностью 7 ГВт.

По оценкам МЭА (WEO 2009), установленная мощность технологии к 2050 году составит 50 ГВт. По оценкам Гринпис, установленная мощность к середине столетия может достичь 1000 ГВт.

Основные последствия разработки и внедрения указанных технологий с точки зрения энергетики, экономики и социума, а также необходимые действия в России для развития указанных технологий (этому аспекту необходимо уделить наибольшее внимание).

Развитие сети солнечных термальных электростанций в Северной Африке (проект Desertec) с последующим экспортом электроэнергии в ЕС позволит увеличить энергетическую независимость ЕС (обеспечить 15% электропотребления в Западной Европе).

Россия могла бы развивать совместные с Казахстаном проекты по развитию CSP в Прикаспии для последующего экспорта электроэнергии в Россию, что создало бы более широкую экономическую стабильную базу СНГ. С учетом относительной дороговизны технологии аналогичные проекты могли бы начаться с реализации потенциала ветровой энергетики РК для последующего экспорта в Россию. Соответствующие ТЭО по развитию ветропарков в РК на границе с Россией уже есть.

Наличие в России технологий химического аккумулирования солнечной энергии

### 3.2.4. Солнечные коллекторы для теплоснабжения

Динамика ключевых технико-экономических и экологических характеристик солнечной энергетики для нужд теплового хозяйства

Плотность солнечной энергии, падающей на 1 кв. км земной поверхности на экваторе составляет 1 ГВт. Мощность солнечных установок на этой площади составляет  сотни мегаватт. Солнечная энергетика позволяет обеспечить значительную долю в теплоснабжении даже в мегаполисах и на крупных предприятиях.

Согласно оценкам, плоские застекленные солнечные коллекторы вырабатывают в год: в Израиле – 1000 кВтч(т)/м2, в Австралии – 700 кВтч(т)/м2; в Германии – 400 кВтч(т)/м2 , в Австрии – 350 кВтч(т)/м2; для вакуумных коллекторов годовая выработка составляет 550 кВтч(т)/м2 и для незастекленных коллекторов – 300 кВтч(т)/м2 (Philibert, 2005). Солнечные системы сберегают на отоплении 40% энергии в северной Франции.

В области солнечных коллекторов главной задачей до 2020 г. является резкое снижение стоимости с нынешних $200/м2 до менее $30/м2. Технология массового производства дешевых коллекторов позволит резко расширить их применение, особенно в беднейших тропических странах.

Использованию полимерных солнечных коллекторов для нагрева воды препятствует разложение пластиков в горячей воде и загрязнение воды токсичными веществами. Возможен прогресс в производстве дешевых стеклянных и металлических коллекторов.

Применение вместо воды термомасла с рабочей температурой до 300 С и баков-аккумуляторов позволит использовать солнечные коллекторы для приготовления пищи после захода солнца.

Солнечная энергия может быть также использована для охлаждения воздуха. Стандартная абсорбционная установка (чиллер, или охладитель) однократного действия может работать при температуре около 90°С, которую можно получить при помощи стандартных плоских солнечных коллекторов.

Вероятные масштабы их использования в энергосистемах (с учетом экологических, технологических и экономических ограничений).

Во всем мире к 2006 году использовались солнечные коллекторы площадью около 140 млн. м2; около 13 млн. м2 запущены в эксплуатацию в 2004 г., 10 млн. м2 из которых – в Китае. На данный момент рынок в Китае является лидирующим, на нем представлено около одной трети мировой установленной мощности, причем почти исключительно в виде вакуумных трубчатых коллекторов с общей площадью поверхности 22 млн. м2. В Европе и в Японии имеется около 10 ГВт(т) плоских коллекторов и 9 ГВт(т) вакуумных трубчатых коллекторов. Большинство из них в качестве теплоносителя используют воду, воздушные коллекторы представляют только 1% рынка. Рыночные лидеры в Европе – Германия, Греция и Австрия. Наибольшая удельная площадь поверхности коллекторов на одного жителя отмечается на Кипре – 582 м2, затем идет Австрия – 297 м2; в среднем по Европейскому Союзу – 33,7 м2 на жителя.

В 2008 году рынок коллекторов показал дальнейший рост: в ЕС и Швейцарии рост составил 60% или на 3,3 ГВт тепловой мощности (4,75 млн. м2 коллекторов).

(2007 г.)

Мощность солнечных коллекторов составляла на 2008 год 149 ГВт.

Перспективы энергетических технологий 2006. МЭА, перевод WWF.

С учетом стоимости систем аккумулирования энергии

Role and Potential of Renewable Energy and Energy Efficiency for Global Energy Supply, the German Federal Environment Agency FKZ 3707 41 108 Report Stuttgart, Berlin, Utrecht, Wuppertal July 2009

http://inno.ru/project/30353/

http://www.estelasolar.eu/index.php?id=25

Concentrated Solar Power. Overlook 2009. Greenpeace

Перспективы энергетических технологий 2006. МЭА, перевод WWF.

Там же

Перспективы энергетических технологий 2006. МЭА, перевод WWF.

www.estif.org/fileadmin/estif/content/market_data/downloads/2008%20Solar_Thermal_Markets_in_Europe_2008.pdf

Renewables 2010. Global Statuse report. Renewable Energy Policy Network, 2010.